## Resultados
Estándar de competencias | Competencia | Dimensiones MCTP | Promedio Nivel descriptor MCTP
Instalador (a) de sistemas solares térmicos circulación natural. | Instalar sistemas solares térmicos de circulación natural. | Información | 2.2
|  | Resolución de Problemas | 2.6667
|  | Uso de Recursos | 2
|  | Comunicación | 2.3333
|  | Trabajo con Otros | 2
|  | Autonomía | 2
|  | Ética y responsabilidad | 2.6
|  | Conocimientos | 2.1571
| Promedio UCL 1 |  | 2.2446
| Mantenimiento de sistemas solares térmicos de circulación natural. | Información | 2
|  | Resolución de Problemas | 2.6667
|  | Uso de Recursos | 2
|  | Comunicación | 3
|  | Trabajo con Otros | 2.3333
|  | Autonomía | 2
|  | Ética y responsabilidad | 2
|  | Conocimientos | 2.3333
| Promedio UCL 2 |  | 2.2917
| Promedio de clasificación final MCTP |  | 2.2682
|  | Aproximar | 2

## AC 1.1
Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación | Descriptor MCTP
1. Preparar operaciones de instalación, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | Información | Nivel 1: Comprende instrucciones básicas y acotadas para una tarea sencilla y específica | 3 | Nivel 3: Analiza y utiliza información de acuerdo a parámetros establecidos para responder a las necesidades propias de sus actividades y funciones. Identifica y analiza información para fundamentar y responder a las necesidades propias de sus actividades
| Resolución de Problemas | N/A |  | Ingresar Nivel
| Uso de Recursos | Nivel 1: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento, básicos y sencillos, para realizar tareas acotadas no especializadas en contextos conocidos. Aplica mecánicamente un procedimiento para realizar una tarea específica. | 2 | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos.
| Comunicación | N/A |  | Ingresar Nivel
| Trabajo con Otros | N/A |  | Ingresar Nivel
| Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2 | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades.
| Ética y responsabilidad | Nivel 2: Actúa de acuerdo a las normas que guían su desempeño y reconoce el impacto que tiene su trabajo sobre la calidad final del servicio o producto. Responde por el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a los criterios establecidos. Reconoce los efectos de sus accion es sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 2 | Nivel 2: Actúa de acuerdo a las normas que guían su desempeño y reconoce el impacto que tiene su trabajo sobre la calidad final del servicio o producto. Responde por el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a los criterios establecidos. Reconoce los efectos de sus accion es sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones.
Promedio actividades clave |  |  | 2.25
Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP | Ponderación | Descriptor MCTP
1.1. La recepción de materiales y componentes es verificada, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa legal vigente. | • Clasificación de proyectos solares térmicos. • Componentes de un sistema solar térmico. • Tipos de equipos, herramientas, materiales e insumos utilizados en la instalación de sistemas solares térmicos. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2 | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad.
1.2. El estado de equipos y herramientas es verificado, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Protocolo de seguridad sobre uso de herramientas manuales y eléctricas. • Código de colores para inspección de herramientas manuales y eléctricas. • Protocolo de inspección de elementos de seguridad personal. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3 | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones.
1.3. Los riesgos ambientales y de seguridad en el área de trabajo son controlados, de acuerdo a protocolos de seguridad, y normativa legal vigente. | • Norma chilena, NCh1258, para trabajo en altura. • Conceptos básicos en prevención de riesgos. • Técnicas básicas en primeros auxilios. • Señalización de seguridad. • Decreto 594, sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales Básicas En Los Lugares De Trabajo. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2 | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad.
1.4. Los elementos de protección personal son utilizados, de acuerdo a protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Ley 16.744, DS 40, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. • Tipología de elementos de seguridad personal. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2 | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad.
Promedio Conocimientos |  |  | 2.25

## AC 1.2
Competencia | Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación
Instalar sistemas solares térmicos de circulación natural. | 2. Verificación de condiciones técnicas, de acuerdo a especificaciones de proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | Información | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | 2
|  | Resolución de Problemas | N/A
|  | Uso de Recursos | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Comunicación | N/A
|  | Trabajo con Otros | N/A
|  | Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2
|  | Ética y responsabilidad | Nivel 3: Actúa de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso productivo o la entrega de servicios. Responde por el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus actividades. Comprende y valora los efectos de sus acciones sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 3
| Promedio actividades clave |  |  | 2.25
| Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP | Ponderación
| 2.1. Los planos estructurales e hidráulicos son interpretados, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa legal vigente. | • Interpretación de planos técnicos utilizados en sistemas solares térmicos. • Interpretación de simbología hidráulica. • Clasificación de componentes de sistemas solares térmicos. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 2.2. El estado de componentes del sistema solar térmico es verificado, de acuerdo al manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto y normativa de seguridad vigente. | • Características de los componentes de un sistema solar térmico. • Aplicación de estándar de calidad de itemizado técnico para los componentes de un sistema solar térmico. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 2.3. La contribución solar mínima del sistema de captación es verificada, de acuerdo a protocolos de seguridad, especificaciones técnicas del proyecto y normativa legal vigente. | • Procedimiento de verificación de cálculo de sombras. • Interpretación de algoritmo de cálculo de contribución solar mínima. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 2.4. Las desviaciones identificadas en el proyecto son reportadas, de acuerdo a protocolos de seguridad, especificaciones técnicas del proyecto y normativa legal vigente. | • Aplicación de protocolo de reporte de desviaciones para SST. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| Promedio Conocimientos |  |  | 2

## AC 1.3
Competencia | Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación
Instalar sistemas solares térmicos de circulación natural. | 3. Instalación de estructuras de soporte, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | Información | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | 2
|  | Resolución de Problemas | Nivel 2: Reconoce problemas simples de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad. Aplica soluciones a problemas simples en contextos conocidos y específicos de una tarea o actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Uso de Recursos | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Comunicación | Nivel 3: Comunica y recibe información relacionada a su actividad o función, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | 3
|  | Trabajo con Otros | Nivel 2: Trabaja colaborativamente en actividades de acuerdo a pautas establecidas en contextos conocidos. | 2
|  | Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2
|  | Ética y responsabilidad | Nivel 2: Actúa de acuerdo a las normas que guían su desempeño y reconoce el impacto que tiene su trabajo sobre la calidad final del servicio o producto. Responde por el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a los criterios establecidos. Reconoce los efectos de sus accion es sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 2
| Promedio actividades clave |  |  | 2.1429
| Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP Conocimientos | Ponderación
| 3.1. Las estructuras de soporte (auxiliar o independiente) son montadas, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Técnicas de montaje mecánico para estructuras de soporte. • Etapas del montaje mecánico de SST. • Protocolos de seguridad para el desplazamiento e izado de equipos y materiales. • Tipología de uniones mecánicas y anclajes en SST. • Tipología de herramientas para montaje de SST. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 3.2. La orientación e inclinación de la estructura de soporte es verificada, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | · Comprobación de contribución solar mínima de los SST. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 3.3. La aislación entre la estructura de soporte y auxiliar es instalada, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Conceptos básicos de corrosión galvánica. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
N/A
| Promedio Conocimientos |  |  | 2

## AC 1.4
Competencia | Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación
Instalar sistemas solares térmicos de circulación natural. | 4. Instalación de componentes de sistemas solares térmicos, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | Información | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | 2
|  | Resolución de Problemas | Nivel 3: Reconoce y previene problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad o función. Detecta las causas que originan problemas en contextos conocidos de acuerdo a parámetros establecidos.Aplica soluciones a problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de una función. | 3
|  | Uso de Recursos | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Comunicación | Nivel 2: Comunica y recibe información relacionada con sus actividades, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | 2
|  | Trabajo con Otros | Nivel 2: Trabaja colaborativamente en actividades de acuerdo a pautas establecidas en contextos conocidos. | 2
|  | Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2
|  | Ética y responsabilidad | Nivel 3: Actúa de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso productivo o la entrega de servicios. Responde por el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus actividades. Comprende y valora los efectos de sus acciones sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 3
| Promedio actividades clave |  |  | 2.2857
| Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP | Ponderación
| 4.1. El colector solar térmico es fijado en la estructura de soporte, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Tipología de colectores solares. • Itemizado técnico sobre pernos y tuercas utilizados en montaje de colectores solares. • Técnicas de montaje mecánico para colectores solares. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 4.2. El depósito acumulador e intercambiador de calor son instalados, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Tipología de depósitos acumuladores. • Protocolo de seguridad para traslado de materiales pesados y prevención de sobre esfuerzo. • Técnicas de montaje mecánico para depósitos acumuladores. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 4.3. Las tuberías, válvulas y elementos de seguridad son instalados, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Gasfitería aplicada en la instalación de sistemas solares térmicos. • Tipos de uniones de tuberías utilizadas en sistemas solares térmicos. • Itemizado técnico sobre abrazaderas de fijación. • Técnicas de soldadura en estaño al 90% y plata. • Técnicas de montaje de válvulas utilizadas en sistemas solares térmicos. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3
| 4.4. La aislación térmica de tuberías y conexiones es instalada, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Sistemas de aislamiento térmico para circuitos de consumo en sistemas solares térmicos. • Itemizado técnico sobre aislación del circuito de consumo. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 4.5. El fluido caloportador es incorporado en circuito primario, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Conceptos básicos sobre propiedades de fluidos anticongelantes. • Itemizado técnico sobre temperatura ambiente mínima de trabajo. • Procedimiento de presurización del circuito primario en sistemas solares térmicos. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 4.6. El vaso de expansión es instalado en circuito de consumo, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Protocolos de seguridad en circuitos de consumo de alta presión. • Cálculo de presión máxima de trabajo en circuitos de consumo. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3
| 4.7. El sensor de temperatura es instalado en el acumulador solar, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Norma técnica sobre ubicación del sensor de temperatura. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| Promedio Conocimientos |  |  | 2.2857

## AC 1.5
Competencia | Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación
Instalar sistemas solares térmicos de circulación natural. | 1.5. Puesta en marcha del sistema solar térmico, de acuerdo los requerimientos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | Información | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | 2
|  | Resolución de Problemas | Nivel 3: Reconoce y previene problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad o función. Detecta las causas que originan problemas en contextos conocidos de acuerdo a parámetros establecidos.Aplica soluciones a problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de una función. | 3
|  | Uso de Recursos | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Comunicación | Nivel 2: Comunica y recibe información relacionada con sus actividades, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | 2
|  | Trabajo con Otros | Nivel 2: Trabaja colaborativamente en actividades de acuerdo a pautas establecidas en contextos conocidos. | 2
|  | Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2
|  | Ética y responsabilidad | Nivel 3: Actúa de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso productivo o la entrega de servicios. Responde por el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus actividades. Comprende y valora los efectos de sus acciones sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 3
| Promedio actividades clave |  |  | 2.2857
| Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP | Ponderación
| 5.1. Las pruebas de estanqueidad de los circuitos hidráulicos son aplicadas, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Conceptos básicos de hidrostática. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 5.2. Las pruebas de funcionamiento del sistema solar térmico son aplicadas, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Conceptos básicos de mecánica de fluidos aplicada en sistemas solares térmicos. • Procedimiento de prueba de llenado y presurizado del circuito de consumo. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 5.3. Los parámetros del sensor de temperatura del agua son verificados, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Procedimiento de verificación de parámetros de temperatura del agua en sistemas solares térmicos. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 5.4. La puesta en marcha del sistema solar térmico es asistida, de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Parámetros de regulación de la válvula mezcladora termostática. • Protocolo de entrega del SST a usuario final. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3
| Promedio Conocimientos |  |  | 2.25

## AC 2.1
Competencia | Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación
Mantenimiento de sistemas solares térmicos de circulación natural. | 2.1 Programar actividades de mantenimiento, de acuerdo a manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto y normativa legal vigente. | Información | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | 2
|  | Resolución de Problemas | Nivel 2: Reconoce problemas simples de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad. Aplica soluciones a problemas simples en contextos conocidos y específicos de una tarea o actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Uso de Recursos | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Comunicación | Nivel 3: Comunica y recibe información relacionada a su actividad o función, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | 3
|  | Trabajo con Otros | Nivel 3: Trabaja colaborativamente en actividades y funciones coordinándose con otros en diversos contextos. | 3
|  | Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2
|  | Ética y responsabilidad | Nivel 2: Actúa de acuerdo a las normas que guían su desempeño y reconoce el impacto que tiene su trabajo sobre la calidad final del servicio o producto. Responde por el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a los criterios establecidos. Reconoce los efectos de sus accion es sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 2
| Promedio actividades clave |  |  | 2.2857
| Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP | Ponderación
| 2.1. El mantenimiento es planificado, de acuerdo a manual del fabricante, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Itemizado técnico sobre periodicidad de mantenciones. • Ofimática básica. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 2.2. Las actividades de mantenimiento son coordinadas, de acuerdo a manual del fabricante, plan de mantenimiento, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Protocolos de gestión para el mantenimiento de sistemas solares térmicos de circulación natural. • Documentación y permisos requeridos para coordinar mantenimiento de sistemas solares térmicos de circulación natural. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3
| 1.3. Los equipos e insumos de mantenimiento son seleccionados, de acuerdo a manual del fabricante, plan de mantenimiento, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Tipos de equipos, herramientas, materiales e insumos utilizados en el mantenimiento de sistemas solares térmicos. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
N/A
| Promedio Conocimientos |  |  | 2.3333

## AC 2.2
Competencia | Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación
Instalar sistemas solares térmicos de circulación natural. | 2.2 Mantenimiento preventivo de sistemas solares térmicos, de acuerdo a manual del fabricante, requerimientos técnicos del proyecto y normas de seguridad. | Información | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | 2
|  | Resolución de Problemas | Nivel 3: Reconoce y previene problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad o función. Detecta las causas que originan problemas en contextos conocidos de acuerdo a parámetros establecidos.Aplica soluciones a problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de una función. | 3
|  | Uso de Recursos | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Comunicación | Nivel 3: Comunica y recibe información relacionada a su actividad o función, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | 3
|  | Trabajo con Otros | Nivel 2: Trabaja colaborativamente en actividades de acuerdo a pautas establecidas en contextos conocidos. | 2
|  | Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2
|  | Ética y responsabilidad | Nivel 2: Actúa de acuerdo a las normas que guían su desempeño y reconoce el impacto que tiene su trabajo sobre la calidad final del servicio o producto. Responde por el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a los criterios establecidos. Reconoce los efectos de sus accion es sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 2
| Promedio actividades clave |  |  | 2.2857
| Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP | Ponderación
| 2.2.1 La limpieza del sistema es realizada, de acuerdo a manual del fabricante, reporte de mantenimiento, requerimientos técnicos del fabricante, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Procedimiento de limpieza de lodos en depósito acumulador. • Procedimiento de desarme y limpieza de válvulas del circuito de consumo. • Procedimiento de limpieza de óxido de uniones mecánicas. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 2.2.2 El área captadora del sistema solar térmico es inspeccionada, de acuerdo a manual del fabricante, plan de mantenimiento, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Inspección de Agrietamiento o deformaciones en absorvedor. • Inspección de condensación, grietas y fisuras en colectores solares. • Inspección de Corrosión, deformación, fugas, y falta de aislación. • Inspección de deformación, corrosión, fugas en carcasa de colector solar. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3
| 2.2.3 El circuito primario del sistema solar térmico es inspeccionado, de acuerdo a manual del fabricante, plan de mantenimiento, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Inspección de humedad y fugas en circuito primario. • Procedimiento de inspección de aislamiento y protección UV. • Procedimiento de verificación de pérdidas del fluido caloportador. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 2.4 El circuito de consumo del sistema solar térmico es inspeccionado, de acuerdo manual del fabricante, a plan de mantenimiento, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Verificación de fugas en válvulas y tuberías. • Verificación de temperatura de consumo. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad.
| 2.5. El depósito acumulador del sistema solar térmico es inspeccionado, de acuerdo manual del fabricante, plan de mantenimiento, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Procedimiento de verificación de deformación, corrosión y fugas en depósito acumulador. • Procedimiento de reapriete de pernos y tuercas del depósito acumulador. • Procedimiento de verificación y limpieza de ánodos de sacrificio. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad.
| 2.6. Las estructuras de soporte del sistema solar térmico son inspeccionadas, de acuerdo a plan de mantenimiento, requerimientos técnicos del proyecto, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Procedimiento de reapriete de pernos y tuercas de estructuras de soporte. • Procedimiento de inspección de óxido en estructuras de soporte. • Aplicación de protección anti óxido. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 2.7. El calefón es inspeccionado si corresponde (instalador debe pertenecer al registro de instaladores de gas autorizado por la SEC, para manipular calefont), de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante plan de mantenimiento, y normativa legal vigente. | • Inspección de operatividad del calefont. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3
| 2.8. Las desviaciones detectadas son reportadas, de acuerdo a plan de mantenimiento y normativa legal vigente. | • Protocolo de reporte de desviaciones. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| Promedio Conocimientos |  |  | 2.3333

## AC 2.3
Competencia | Actividad clave | Dimensión MCTP | Descriptor MCTP | Ponderación
Instalar sistemas solares térmicos de circulación natural. | 2.3. Mantenimiento correctivo de sistemas solares térmicos, de acuerdo al reporte de mantenimiento, requerimientos técnicos del fabricante, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | Información | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | 2
|  | Resolución de Problemas | Nivel 3: Reconoce y previene problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad o función. Detecta las causas que originan problemas en contextos conocidos de acuerdo a parámetros establecidos.Aplica soluciones a problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de una función. | 3
|  | Uso de Recursos | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | 2
|  | Comunicación | Nivel 3: Comunica y recibe información relacionada a su actividad o función, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | 3
|  | Trabajo con Otros | Nivel 2: Trabaja colaborativamente en actividades de acuerdo a pautas establecidas en contextos conocidos. | 2
|  | Autonomía | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | 2
|  | Ética y responsabilidad | Nivel 2: Actúa de acuerdo a las normas que guían su desempeño y reconoce el impacto que tiene su trabajo sobre la calidad final del servicio o producto. Responde por el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a los criterios establecidos. Reconoce los efectos de sus accion es sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | 2
| Promedio actividades clave |  |  | 2.2857
| Criterios de desempeño | Conocimientos | Descriptor MCTP | Ponderación
| 3.1. Las desviaciones o fallas detectadas en la instalación de SST son reparadas, de acuerdo al reporte de mantenimiento, requerimientos técnicos del fabricante, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Procedimiento de retiro y reposición de ánodos de sacrificio. • Protocolos de seguridad para el reemplazo de elementos del circuito de consumo. • Procedimiento de desarme de válvulas y tuberías. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | 3
| 3.2. Las pruebas de funcionamiento del sistema solar térmico son aplicadas, de acuerdo a, reporte de mantenimiento, requerimientos técnicos del fabricante, protocolos de seguridad y normativa legal vigente. | • Prueba de llenado y presurizado del circuito de consumo. • Verificación de parámetros de temperatura del agua. • Pruebas de estanqueidad y presión del circuito de consumo y depósito acumulador. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
| 3.3. El mantenimiento es registrado de acuerdo a, reporte de mantenimiento y normativa legal vigente. | • Protocolo de registro de mantenimiento de sistemas solares térmicos de circulación natural. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | 2
N/A
| Promedio Conocimientos |  |  | 2.3333

## Descriptores MCTP
Dimensiones mctp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Información | Nivel 1: Comprende instrucciones básicas y acotadas para una tarea sencilla y específica | Nivel 2: Interpreta y utiliza información acotada para responder a las necesidades propias de sus tareas y actividades | Nivel 3: Analiza y utiliza información de acuerdo a parámetros establecidos para responder a las necesidades propias de sus actividades y funciones. Identifica y analiza información para fundamentar y responder a las necesidades propias de sus actividades | Nivel 4: Analiza críticamente y genera información de acuerdo a criterios y parámetros establecidos para responder a las necesidades propias de sus funciones. Evalúa la calidad de la información y elabora argumentos para la toma de decisiones en el ámbito de sus funciones. | Nivel 5: Analiza críticamente y genera información especializada para responder a necesidades propias de su área y de otras afines a su especialidad. Evalúa y usa información para tomar decisiones y definir estrategias para innovar en procesos propios de su área profesional | N/A
Resolución de Problemas | Nivel 1: Reconoce problemas simples, relacionados con el desarrollo de su tarea en contextos conocidos. Sigue instrucciones para resolver problemas en su trabajo. | Nivel 2: Reconoce problemas simples de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad. Aplica soluciones a problemas simples en contextos conocidos y específicos de una tarea o actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | Nivel 3: Reconoce y previene problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de su actividad o función. Detecta las causas que originan problemas en contextos conocidos de acuerdo a parámetros establecidos.Aplica soluciones a problemas de acuerdo a parámetros establecidos en contextos conocidos propios de una función. | Nivel 4: Previene y diagnostica problemas complejos de acuerdo a parámetros establecidos en diversos contextos propios de un área de especialización. Genera, adapta y aplica soluciones a problemas complejos, propios de un área especializada en diversos contextos, de acuerdo a parámetros establecidos. | Nivel 5: Previene y diagnostica problemas complejos, estableciendo parámetros apropiados al contexto y relacionados con su área de especialización. Genera y evalúa soluciones a problemas complejos relacionados con un área de especialización en diversos contextos. | N/A
Uso de Recursos | Nivel 1: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento, básicos y sencillos, para realizar tareas acotadas no especializadas en contextos conocidos. Aplica mecánicamente un procedimiento para realizar una tarea específica. | Nivel 2: Utiliza materiales, herramientas y equipamiento definidos para realizar actividades en contextos conocidos. Aplica procedimientos propios de una actividad de acuerdo a parámetros establecidos. | Nivel 3: Selecciona y utiliza materiales, herramientas y equipamiento para responder a una necesidad propia de una actividad o función especializada en contextos conocidos. Organiza y comprueba la disponibilidad de los materiales, herramientas y equipamiento. Identifica y aplica procedimientos y técnicas específicas de una función de acuerdo a parámetros establecidos. | Nivel 4: Selecciona y utiliza recursos materiales y técnicas específicas para responder a una necesidad propia de una actividad o función especializada en diversos contextos. Planifica y administra recursos y la aplicación de procedimientos y técnicas. Aplica y evalúa operaciones, procedimientos y técnicas específicas de una función de acuerdo a parámetros establecidos e innovando para su optimización. | Nivel 5: Define, planifica, gestiona y evalúa recursos humanos y materiales, y procesos de un área profesional especializada. Aplica y evalúa métodos, procedimientos y técnicas para desarrollar e innovar en procesos de un área especializada en diversos contextos | N/A
Comunicación | Nivel 1: Comunica y recibe información sobre una tarea específica de manera directa en un contexto conocido. | Nivel 2: Comunica y recibe información relacionada con sus actividades, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | Nivel 3: Comunica y recibe información relacionada a su actividad o función, a través de medios y soportes adecuados en contextos conocidos | Nivel 4: Comunica y recibe información especializada de su área y otras afines, a través de medios y soportes adecuados en diversos contextos. | Nivel 5: Comunica y recibe información compleja y especializada a través de medios y soportes adecuados en diversos contextos. | N/A
Trabajo con Otros | Nivel 1: Trabaja en labores de carácter individual, de acuerdo a pautas establecidas. | Nivel 2: Trabaja colaborativamente en actividades de acuerdo a pautas establecidas en contextos conocidos. | Nivel 3: Trabaja colaborativamente en actividades y funciones coordinándose con otros en diversos contextos. | Nivel 4: Trabaja colaborativamente en funciones o procesos específicos de su área, coordinándose con equipos de trabajo en diversos contextos. Trabaja colaborativamente en funciones o procesos específicos de su área, coordinándose con equipos de trabajo en diversos contextos. | Nivel 5: Trabaja colaborativamente en procesos complejos, coordinándose con otros equipos de trabajo en diversos contextos. Lidera y retroalimenta a otras personas y equipos de trabajo en diversos contextos. | N/A
Autonomía | Nivel 1: Se desempeña con autonomía en un rango acotado de tareas simples, en contextos conocidos y con supervisión constante. Toma decisiones básicas en relación a sus tareas que inciden en su propio quehacer. Observa y corrige el resultado final de su tarea específica cuando ésta es evaluada por otros. Busca oportunidades y redes para el desarrollo | Nivel 2: Se desempeña con autonomía en actividades específicas en contextos conocidos, con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias que solo inciden en su quehacer. Evalúa el proceso y el resultado de su actividad de acuerdo a parámetros establecidos, para mejorar sus prácticas. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | Nivel 3: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos con supervisión directa. Toma decisiones en actividades propias y en aquellas que inciden en el quehacer de otros en contextos conocidos. Toma decisiones en actividades propias y en aquellas que inciden en el quehacer de otros en contextos conocidos. Evalúa el proceso y el resultado de sus actividades y funciones de acuerdo a parámetros establecidos para mejorar sus práctica. Busca oportunidades y redes para el desarrollo de sus capacidades. | Nivel 4: Se desempeña con autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos afines a su área. Supervisa a otros en actividades y funciones propias de su área. Toma decisiones que inciden en el quehacer de otros, acordes a sus funciones y en diversos contextos. Evalúa el proceso y los resultados del quehacer propio y el de otros, de acuerdo a parámetros establecidos para retroalimentar las prácticas. Moviliza recursos para la actualización de sus conocimientos y habilidades para su desarrollo profesional. | Nivel 5: Se desempeña con autonomía en funciones especializadas y estratégicas en contextos diversos y complejos. Se desempeña con autonomía en funciones especializadas y estratégicas en contextos diversos y complejos. Toma decisiones tácticas y estratégicas que inciden en los procesos de su área en diversos contextos. Evalúa el proceso y los resultados del quehacer propio y el de otros para retroalimentar y generar estrategias de mejoramiento y de calidad. Moviliza recursos para la actualización de sus conocimientos y habilidades para su desarrollo profesional. | N/A
Ética y responsabilidad | Nivel 1: Actúa de acuerdo a las normas que guían la tarea que realiza. Responde por el cumplimiento de una tarea definida de acuerdo a parámetros establecidos. Reconoce los efectos de sus acciones sobre la salud propia y la de otros, el entorno y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus tareas. | Nivel 2: Actúa de acuerdo a las normas que guían su desempeño y reconoce el impacto que tiene su trabajo sobre la calidad final del servicio o producto. Responde por el cumplimiento de sus actividades de acuerdo a los criterios establecidos. Reconoce los efectos de sus accion es sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | Nivel 3: Actúa de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que la calidad de su trabajo tiene sobre el proceso productivo o la entrega de servicios. Responde por el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus actividades. Comprende y valora los efectos de sus acciones sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa acorde al marco de sus conocimientos, experiencia y alcance de sus actividades y funciones. | Nivel 4: Actúa de acuerdo a las normas y protocolos que guían su desempeño y reconoce el impacto que la calidad de su trabajo, tiene sobre el proceso y la organización. Responde por el cumplimiento de los procedimientos y resultados de sus acciones y de otros, de acuerdo a sus funciones. Comprende y valora las implicancias de sus acciones sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Actúa y guía a otros de acuerdo a sus conocimientos, experticia y alcance de las funciones. | Nivel 5: Respeta y propicia el cumplimiento de leyes y normas que resguardan la calidad de los procesos y el desarrollo de la organización. Responde por el cumplimiento de los resultados y procesos, así como por el cumplimiento de metas de acuerdo a sus funciones. Evalúa y comunica las implicancias de sus acciones y las de su equipo, sobre la salud y la vida, la organización, la sociedad y el medio ambiente. Define y guía las acciones propias y las de otros de acuerdo a los conocimientos, experticia y alcance de las funciones. | N/A
Conocimientos | Nivel 1: Responde por el cumplimiento de una tarea definida de acuerdo a parámetros establecidos. | Nivel 2: Demuestra conocimientos específicos para el desempeño del conjunto de tareas, propias de su actividad. | Nivel 3: Demuestra conocimientos específicos de su área y de las tendencias de desarrollo para el desempeño de sus actividades y funciones. | Nivel 4: Demuestra conocimientos especializados de su área, las tendencias de desarrollo e innovación, así como, conocimientos generales de áreas afines para el desempeño de sus funciones. | Nivel 5: Demuestra conocimientos especializados y complejos de su área, así como de las tendencias de desarrollo e innovación de su área profesional. | N/A